## Coût Global
ANALYSE ECONOMIQUE POUR APPEL A PROJET SOLAIRE THERMIQUE 2012 - ADEME PAYS DE LA LOIRE
A LIRE AVANT DE COMMANCER
Ce tableur présente la méthode d'analyse économique que l'ADEME Pays de la Loire utilisera pour départager les dossiers éligibles de l'Appel à Projet 2012
Un certain nombre de paramètres sont arbitrairement fixés ou simplifiés par l'ADEME Pays de la Loire pour des raisons d'équité dans l'Appel à Projet 2012. Cependant, pour l'étude de faisabilité, le bureau d'études peut faire varier les paramètres qu'il souhaite afin d'être au plus près de la réalité des paramètres réels du projet.
LEGENDE | Les cases |  | correspondent aux cases fixés arbitrairement par l'ADEME ou calculées automatiquement
| Les cases |  | sont a remplir par le bureau d'études, aux vues des résultats de l'étude de faisabilité définitive
| Les cases |  | font référence au scénario d'étude : installation solaire thermique + appoint
| Les cases |  | font référence au scénario d'étude : installation de référence (=appoint seul)
| Les cases |  | Correspond aux résultats principaux de l'analyse économique
Hypothèses fixées par l'ADEME Pays de la Loire pour AAP 2012
Durée d'emprunt |  | ans | 10
Taux d'emprunt |  | - | 4%
Taux d'actualisation |  | - | 3.5%
Taux d'augmentation du prix de l'énergie par an |  | - | 6%
Les éventuels fonds propres ne sont pas pris en compte
Tous les montants sont a indiquer Hors Taxes
Les valeurs de P3 sont fixées, voire cellule F45 et F68
Résultats de l'étude de faisabilité
|  | Unité | Solaire + Appoint | Référence (appoint seul)
Prix de l'énergie d'appoint |  | €HT/kWh
Consommation d'appoint |  | kWh/an
Prix de l'électricité |  | €HT/kWh
Consommation d'électricité des auxiliaires |  | kWh/an
Investissement (hors monitoring) |  | €HT
P2 coût contrat d'entretien |  | €HT/an
Bilan économique avec ou sans subvention
Si le projet n'est pas équilibré économiquement sur 20 ans (càd J34<0), vous pouvez simuler la subvention nécessaire pour qu'il le soit (càd J34≥0) | [8 empty] | 0
Sur 20 ans, la dépense totale (en € constants 2012) liée à l'installation solaire+appoint est estimée à | [8 empty] | 0
Le gain(+) ou la perte(-) sur 20 ans par rapport à la solution de référence (en € constants 2012) sera d'environ | [8 empty] | 0
Le Temps de Retour Actualisé sera d'environ (voire détail dans les tableaux ci-dessous) | [8 empty] | > 20 ans
Attention, il ne s'agit ici que d'une analyse des seuls indicateurs économiques. Il convient de les juxtaposer aux autres indicateurs (environnementaux, emploi local, dépendance énergétique, pédagogie,…), pour permettre au MO de se contruire un avis général sur le projet.
DETAIL DES CALCULS POUR LA SOLUTION SOLAIRE+APPOINT
| numéro de l'année | P1 | P'1 | P2 | P3 | P4 | Annuité d'exploitation brute | Annuité d'exploitation actualisée | Cumul actualisé
Année | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DETAIL DES CALCULS POUR LA SOLUTION DE REFERENCE (APPOINT SEUL)
| numéro de l'année | P1 | P'1 | P2 | P3 | P4 | Annuité d'exploitation brute | Annuité d'exploitation actualisée | Cumul actualisé
Année | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Année | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DETAIL DES CALCULS DU TEMPS DE RETOUR ACTUALISE
|  |  | Différence, entre les 2 scénarios, des annuités d'exploitation. Valeurs actualisées (dépenses => "+" recettes => "-") |  | Cumul de ces différences d'annuités d'exploitation (dépenses => "+" recettes => "-") |  | TRA
Année |  | 1 | 0 |  | 0
Année |  | 2 | 0 |  | 0
Année |  | 3 | 0 |  | 0
Année |  | 4 | 0 |  | 0
Année |  | 5 | 0 |  | 0
Année |  | 6 | 0 |  | 0
Année |  | 7 | 0 |  | 0
Année |  | 8 | 0 |  | 0
Année |  | 9 | 0 |  | 0
Année |  | 10 | 0 |  | 0
Année |  | 11 | 0 |  | 0
Année |  | 12 | 0 |  | 0
Année |  | 13 | 0 |  | 0
Année |  | 14 | 0 |  | 0
Année |  | 15 | 0 |  | 0
Année |  | 16 | 0 |  | 0
Année |  | 17 | 0 |  | 0
Année |  | 18 | 0 |  | 0
Année |  | 19 | 0 |  | 0
Année |  | 20 | 0 |  | 0
Note on J33: Utilisation de la fonction "valeur cible" : Fixez comme cible 0 pour la cellule J34 et faites varier J32. Vous obtiendrez le montant de subvention qui permettrait d'obtenir un bilan équilibré en coût global
Note on C44: P1 : coût des consommations énergétiques
Note on D44: P'1 : Coût de la consommation électrique des auxiliaires (pompes, régulation,…)
Note on E44: P2 : Coût de l'entretien et de la maintenance régulière
Note on F44: P3 : Provision pour remplacement de pièces défectueuses et intervention non prévues au contrat de maintenance (changement d'une vanne, d'une pompe défectueuse, diagnostic d'un dysfonctinonement,…)
Note on G44: P4 : Coût de financement de l'investissement