## Notice
Tableau de bord de suivi
Installation Solaire Thermique Collective
DENOMINATION DE L'OPERATION
Précisez Objet - Lieu
Maître d’ouvrage :
Personne à contacter : | (:
Correspondant ADEME :
Personne à contacter : | (:
Responsable du suivi :
Personne à contacter : | (:
Notice :
Le suivi peut être assuré par le Maître d’Ouvrage avec l’assistance de son l’installateur ou bien de son exploitant si un contrat adapté le prévoit.
En tout état de cause, il est indispensable de suivre son installation tout au long de la durée de vie des équipements afin de garantir des performances maximales.
Les valeurs de productivité et de consommations d’eau réelles doivent être comparées avec les valeurs prévisionnelles.
Ce suivi doit permettre au Maître d’Ouvrage d’intervenir rapidement sur son installation en cas d’anomalies, en faisant appel à son installateur ou à son exploitant.

## Année 1
Tableau de bord de suivi – Année 1
Année de suivi :
Adresse de l’installation:
Date de mise en service :
Date du début de suivi :
Surface des capteurs [m²] :
Mois | Date du relevé | Volume d’ECS consommée prévisionnelle (Cf étude de faisabilité) [m3] | Volume d’ECS consommée réelle | Ecart % | Energie solaire utile prévisionnelle (Cf étude de dimensionnement) [kWh] | Energie solaire utile réelle [kWh] | Ecart %
Janvier |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Février |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Mars |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Avril |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Mai |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Juin |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Juillet |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Août |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Septembre |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Octobre |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Novembre |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Décembre |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Productivité moyenne annuelle | [5 empty] | #DIV/0!
(=total annuel énergie solaire utile / surface capteurs)
Attention :
Si la productivité mensuelle est inférieure de 20% à la production prévidionnelle et/ou inférieure à 350 kWh/m², il est fortement conseillé de prendre contact avec le maître d'oeuvre, l’installateur ou l’exploitant pour trouver une explication.

## Année 2
Tableau de bord de suivi – Année 2
Année de suivi :
Mois | Date du relevé | Volume d’ECS consommée prévisionnelle (Cf étude de faisabilité) [m3] | Volume d’ECS consommée réelle | Ecart % | Energie solaire utile prévisionnelle (Cf étude de dimensionnement) [kWh] | Energie solaire utile réelle [kWh] | Ecart %
Janvier |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Février |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Mars |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Avril |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Mai |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Juin |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Juillet |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Août |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Septembre |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Octobre |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Novembre |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Décembre |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Productivité moyenne annuelle | [5 empty] | #DIV/0!
(=total annuel énergie solaire utile / surface capteurs)
Attention :
Si la productivité mensuelle est inférieure de 20% à la production prévidionnelle et/ou inférieure à 350 kWh/m², il est fortement conseillé de prendre contact avec le maître d'oeuvre, l’installateur ou l’exploitant pour trouver une explication.

## Année 3
Tableau de bord de suivi – Année 3
Année de suivi :
Mois | Date du relevé | Volume d’ECS consommée prévisionnelle (Cf étude de faisabilité) [m3] | Volume d’ECS consommée réelle | Ecart % | Energie solaire utile prévisionnelle (Cf étude de faisabilité) [kWh] | Energie solaire utile réelle [kWh] | Ecart %
Janvier |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Février |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Mars |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Avril |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Mai |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Juin |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Juillet |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Août |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Septembre |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Octobre |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Novembre |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Décembre |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Productivité moyenne annuelle | [5 empty] | #DIV/0!
(=total annuel énergie solaire utile / surface capteurs)
Attention :
Si la productivité mensuelle est inférieure de 20% à la production prévidionnelle et/ou inférieure à 350 kWh/m², il est fortement conseillé de prendre contact avec le maître d'oeuvre, l’installateur ou l’exploitant pour trouver une explication.

## Observations
Modifications techniques éventuelles apportées sur l’installation depuis la mise en service :
Liste des problèmes techniques éventuels rencontrés depuis la mise en service :