Utiliser mesurim pour

capturer une image
lancer l’acquisition suivant le matériel :
- Fichier/Capture vidéo : un fenêtre de Mesurim s'ouvre avec l'image vidéo. On peut alors choisir l'échelle (si elle a été répertoriée) et capturer l'image
- Une fenêtre « source video » peut s'ouvrir. Choisir alors la source dans le menu déroulant. Attention à ne brancher qu'une seule source vidéo pour obtenir l'image souhaitée. (Novel pour la caméra microscopique et pour la webcam)
- On peut enfin choisir l'échelle (si elle a été répertoriée, mais elle ne s'affichera pas sur la photo) et CAPTURER l'image.
- Enregistrer l'image avec un codage jpg et un facteur de qualité de 90 ou 100
MAIS attention, choisir le type Fichier image JPEG.

mettre une échelle sur une image (ASSEZ COMPLEXE MAIS UTILE)
a) pour une image prise avec la webcam ou avec un appareil photo
on doit utiliser un repère (soit un humain qu'on estimera à 1,80 m) soit des clés (5 cm) soit une règle
il faut ensuite
- aller sur Image/Créer/modifier l'Echelle
- Puis échelle à Définir puis OK
- une nouvelle fenêtre apparaît, retrouve l'élément que tu dois utiliser comme échelle. (tu peux zoomer en bas à droite avec le curseur et te déplacer sur l'image)
- choisis longueur puis suite
- comme indiqué, trace un trait sur l'objet « échelle » puis note la longueur dans la case valeur (sans l'unité) et dans la case unité note la bonne unité
  exemple : trace un trait sur 1 cm de ta règle et note dans la case valeur « 1 » et dans la case unité « cm » (tu peux aussi noté « 10 » « mm »)
- fais ensuite OK
- choisis ensuite « ne pas garder en mémoire » ou « ajout temporaire » si tu l'utilise plusieurs fois.
- À nouveau sur l'image, faire Image/Ajouter la légende de l'échelle
- Enregistrer l'image avec un codage jpg et un facteur de qualité de 90 ou 100
  MAIS attention, choisir le type Fichier image JPEG.
b) pour une image prise avec un microscope
après avoir capturé une image ou ouvert une image,
- choisir l'échelle avec Image/Créer/modifier l'Echelle
- puis Echelle déjà mémorisée (à choisir)
- choisir dans le menu déroulant en fonction de la couleur de l'objectif
- ne pas cocher « Calculer à partir de l'échelle mémorisée » puis OK
- Attention choisir avant la couleur (double cliquer sur carré noir) et la taille du texte (cliquer sur A puis FfF, fonte)
- faire Image/Ajouter la légende de l'échelle
- Enregistrer l'image avec un codage jpg et un facteur de qualité de 90 ou 100
  MAIS attention, choisir le type Fichier image JPEG.

calculer la taille d'un objet
faire d'abord l'étape 2 sans enregistrer le document à la fin
- zoom (si nécessaire) en faisant Image/Zoom
- utilise l'outil trait (change de couleur si tu ne le vois pas) et en bas à droite dans la fenêtre de mesurim, tu vois la taille apparaître avec la bonne unité
  si tu vois noté xxx pixels, c'est que l'étape 2 n'a pas été bien faite.
Faire un comptage
- clique sur l’icône comptage ou fais Outil/Comptage
- choisis dans « nombre » combien de différent type d’éléments que tu veux compter
- Sélectionne le numéro de l'éléments et clique sur l'image à chaque fois que tu comptes l'élement
- si tu veux supprimer un clic, il suffit de recliquer dessus et de confirmer la suppression
- clique sur un autre icône pour faire disparaître le comptage (qui réapparait si tu reclique dessus)

Mettre une légende
Ce n'est pas le meilleur outil, il vaut mieux choisir Paint.net, mais tu peux faire une légende avec Mesurim
- Pour une meilleure lisibilité, je te conseille de mettre toutes les légendes à droite en faisant Image/Ajouter des marges pour les légendes.
- Choisir 50 (pixel) en Haut OU en bas pour noter le titre
- Choisir entre 200 et 400 à droite pour les légendes.
- Puis utiliser l'outil trait et police A
Enregistrer l'image avec un codage jpg et un facteur de qualité de 90 ou 100
MAIS attention, choisir le type Fichier image JPEG.